

BD

CD

FD

**CD**

**PP**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**SW**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Router**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

**BD**

**PP**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**SW**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**FD**

**PP**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**SW**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**PP**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**SW**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2ª Planta**

**PP**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**SW**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**PP**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**SW**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**CD**

**02SW01CD-01PP01CD** Latiguillo del puerto 2 del switch del administrador de campus al puerto 1 del panel de parcheo del administrador de campus.

**01R-01SW01CD** Cable del puerto 1 del router al puerto 1 del switch del distribuidor de campus

**01PP01CD-01PP01BD** Cable del puerto 1 del panel de parcheo del distribuidor de campus al puerto 1 del panel de parcheo del distribuidor de edificio

**BD**

**01SW01BD-01PP01BD** Latiguillo del puerto 1 del switch del distribuidor de edificio al puerto 1 del panel de parcheo del distribuidor de edificio.

**02SW01BD-02PP01BD** Latiguillo del puerto 2 del switch del distribuidor de edificio al puerto 2 del panel de parcheo del distribuidor de edificio

**03SW01BD-03PP01BD** Latiguillo del puerto 3 del switch del distribuidor de edificio al puerto 3 del panel de parcheo del distribuidor de edificio

**04SW01BD-04PP01BD** Latiguillo del puerto 4 del switch del distribuidor de edificio al puerto 4 del panel de parcheo del distribuidor de edificio

**05SW01BD-05PP01BD** Latiguillo del puerto 5 del switch del distribuidor de edificio al puerto 5 del panel de parcheo del distribuidor de edificio

**02PP01BD-01PP01PP01FD** Cable del puerto 2 del panel de parcheo del distribuidor de edificio al puerto 1 del 1ºpanel de parcheo del distribuidor de planta de la 1ªplanta

**03PP01BD-01PP02PP01FD** Cable del puerto 3 del panel de parcheo del distribuidor de edificio al puerto 1 del 2ºpanel de parcheo del distribuidor de planta de la 1ªplanta

**04PP01BD-01PP01PP02FD** Cable del puerto 4 del panel de parcheo del distribuidor de edificio al puerto 1 del 1ºpanel de parcheo del distribuidor de planta de la 2ªplanta

**05PP01BD-01PP02PP02FD** Cable del puerto 5 del panel de parcheo del distribuidor de edificio al puerto 1 del 2ºpanel de parcheo del distribuidor de planta de la 2ªplanta

**FD**

**Roseta 1**

02SW01FD-02PP01FD-01TO01FD

**Roseta 2**

03SW01FD-03PP01FD-02TO01FD

**Roseta 3**

04SW01FD-04PP01FD-03TO01FD

**Roseta 4**

05SW01FD-05PP01FD-04TO01FD

**Roseta 5**

06SW01FD-06PP01FD-05TO01FD

**Roseta 6**

07SW01FD-07PP01FD-06TO01FD

**Roseta 7**

08SW01FD-08PP01FD-07TO01FD

**Roseta 8**

09SW01FD-09PP01FD-08TO01FD

**Roseta 9**

10SW01FD-10PP01FD-09TO01FD

**Roseta 10**

11SW01FD-11PP01FD-10TO01FD

**Roseta 11**

12SW01FD-12PP01FD-11TO01FD

**Roseta 12**

13SW01FD-13PP01FD-12TO01FD

**Roseta 13**

14SW01FD-14PP01FD-13TO01FD

**Roseta 14**

15SW01FD-15PP01FD-14TO01FD

**Roseta 15**

16SW01FD-16PP01FD-15TO01FD

**Roseta 16**

17SW01FD-17PP01FD-16TO01FD

**Roseta 17**

18SW01FD-18PP01FD-17TO01FD

**Roseta 18**

19SW01FD-19PP01FD-18TO01FD

**Roseta 19**

20SW01FD-20PP01FD-19TO01FD

**Roseta 20**

21SW01FD-21PP01FD-20TO01FD

**Roseta 21**

22SW01FD-22PP01FD-21TO01FD

**Roseta 22**

23SW01FD-23PP01FD-22TO01FD

**Roseta 23**

24SW01FD-24PP01FD-23TO01FD

**Roseta 24**

01SW02SW01FD-01PP02PP01FD-24TO01FD

**Roseta 25**

02SW02SW01FD-02PP02PP01FD-25TO01FD

**Roseta 26**

03SW02SW01FD-03PP02PP01FD-26TO01FD

**Roseta 27**

04SW02SW01FD-04PP02PP01FD-27TO01FD

**Roseta 28**

05SW02SW01FD-05PP02PP01FD-28TO01FD

**Roseta 29**

06SW02SW01FD-06PP02PP01FD-29TO01FD

**Roseta 30**

07SW02SW01FD-07PP02PP01FD-30TO01FD

**02 FD**

**Roseta 1**

02SW02FD-02PP02FD-01TO02FD

**Roseta 2**

03SW02FD-03PP02FD-02TO02FD

**Roseta 3**

04SW02FD-04PP02FD-03TO02FD

**Roseta 4**

05SW02FD-05PP02FD-04TO02FD

**Roseta 5**

06SW02FD-06PP02FD-05TO02FD

**Roseta 6**

07SW02FD-07PP02FD-06TO02FD

**Roseta 7**

08SW02FD-08PP02FD-07TO02FD

**Roseta 8**

09SW02FD-09PP02FD-08TO02FD

**Roseta 9**

10SW02FD-10PP02FD-09TO02FD

**Roseta 10**

11SW02FD-11PP02FD-10TO02FD

**Roseta 11**

12SW02FD-12PP02FD-11TO02FD

**Roseta 12**

13SW02FD-13PP02FD-12TO02FD

**Roseta 13**

14SW02FD-14PP02FD-13TO02FD

**Roseta 14**

15SW02FD-15PP02FD-14TO02FD

**Roseta 15**

16SW02FD-16PP02FD-15TO02FD

**Roseta 16**

17SW02FD-17PP02FD-16TO02FD

**Roseta 17**

18SW02FD-18PP02FD-17TO02FD

**Roseta 18**

19SW02FD-19PP02FD-18TO02FD

**Roseta 19**

20SW02FD-20PP02FD-19TO02FD

**Roseta 20**

21SW02FD-21PP02FD-20TO02FD

**Roseta 21**

22SW02FD-22PP02FD-21TO02FD

**Roseta 22**

23SW02FD-23PP02FD-22TO02FD

**Roseta 23**

24SW02FD-24PP02FD-23TO02FD

**Roseta 24**

01SW02SW02FD-01PP02PP02FD-24TO02FD

**Roseta 25**

02SW02SW02FD-02PP02PP02FD-25TO02FD

**Roseta 26**

03SW02SW02FD-03PP02PP02FD-26TO02FD

**Roseta 27**

04SW02SW02FD-04PP02PP02FD-27TO02FD

**Roseta 28**

05SW02SW02FD-05PP02PP02FD-28TO02FD

**Roseta 29**

06SW02SW02FD-06PP02PP02FD-29TO02FD

**Roseta 30**

07SW02SW02FD-07PP02PP02FD-30TO02FD